## DRV_S_223 – Felújítás Pótlás
Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra
FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Szennyvíz
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | Önkormányzati
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | DRV_S_223
Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési /elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Rákóczi utcában 5 darab szennyvíz akna felújítása, a belső felület teljes vízzáró-szulfátálló bevonattal történő ellátása, vízbetörés javítása, fedlap alatti rész kikenéssel. |  | Nemesgulács | 3010 | Használati díj | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
2 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig |  | Nemesgulács | 530 | Használati díj | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
3 | Rákóczi utcában 5 darab szennyvíz akna felújítása, a belső felület teljes vízzáró-szulfátálló bevonattal történő ellátása, vízbetörés javítása, fedlap alatti rész kikenéssel. II. |  | Nemesgulács | 3010 | Használati díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
4 | József Attila utcában 5 darab szennyvíz akna felújítása, a belső felület teljes vízzáró-szulfátálló bevonattal történő ellátása, vízbetörés javítása, fedlap alatti rész kikenéssel. |  | Nemesgulács | 3010 | Használati díj | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
5 | Jókai utcában 3 darab szennyvíz akna felújítása, a belső felület teljes vízzáró-szulfátálló bevonattal történő ellátása, vízbetörés javítása, fedlap alatti rész kikenéssel. |  | Nemesgulács | 2010 | Használati díj | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
6 | IV/2. számú átemelő és József Attila utca közötti szakaszon 5 darab szennyvíz akna felújítása, a belső felület teljes vízzáró-szulfátálló bevonattal történő ellátása, vízbetörés javítása, |  | Nemesgulács | 3010 | Használati díj | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
7 | Értéknövelő felújítás (Fő és mellékgyűjtő; Szennyvízátemelők; Szivattyú; Egyéb szennyvízgépek; Erős és Gyengeáram; Szennyvíztisztító művek; Irányítástechnika; Szennyvíztechnológiai gépek-berendezések) |  | Nemesgulács | 3000 | Használati díj | 2024-01-01 | 2027-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
8 | IV/2. számú átemelő és József Attila utca közötti szakaszon 5 darab szennyvíz akna felújítása, a belső felület teljes vízzáró-szulfátálló bevonattal történő ellátása, vízbetörés javítása, |  | Nemesgulács | 3010 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
9 | Bányatelepi megnevezésű szennyvíz átemelőnél 2 darab Flygt gyártmányú, NP 3069 SH típusú szivattyú (vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz) pótlása |  | Nemesgulács | 1000 | Használati díj | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
10 | Bányatelepi megnevezésű szennyvíz átemelőnél a teljes fa kerítés elbontása, új kerítés (fémoszlop és drótfonat) kiépítése. |  | Nemesgulács | 3010 | Használati díj | 2033-01-01 | 2033-12-31 | Hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11
11 | Értéknövelő felújítás (Fő és mellékgyűjtő; Szennyvízátemelők; Szivattyú; Egyéb szennyvízgépek; Erős és Gyengeáram; Szennyvíztisztító művek; Irányítástechnika; Szennyvíztechnológiai gépek-berendezések) |  | Nemesgulács | 28000 | Használati díj | 2028-01-01 | 2037-12-31 | Hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
fejlesztési ütem | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | 3540 | 3540
II. ütem | 14040 | 14040
III. ütem | 35020 | 35020
* | A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!
** | A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.